4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Мероприятия по охране труда

К работам оператора, программиста, инженера и техника, пользователя ПК допускаются:

- лица не моложе 18 лет, прошедшие при приеме на работу обязательные ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на ПК;

- лица, прошедшие вводный инструктаж по охране труда;

- лица, прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по программе, утвержденной руководителем предприятия, разработанной на основе Типовой программы, и, прошедшие проверку знаний, в том числе по электробезопасности;

- лица с присвоением 1-й квалификационной группы по электробезопасности;

- лица, прошедшие инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте по данной инструкции.

Работа оператора ПК относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. В процессе труда на оператора ПК оказывают действие следующие неблагоприятные факторы, которые можно разделить на три группы: гигиенические, эргономические, психофизиологические.

В таблице 4.1 представлены сведения о регламентированных перерывах, которые необходимо делать при работе на компьютере, в зависимости от продолжительности рабочей смены, видов и категорий трудовой деятельности с ВДТ (видеодисплейный терминал) и ПЭВМ (в соответствии с СанПиН 2.2.2 542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»).

Таблица 4.1 - Время регламентированных перерывов при работе на компьютере

| Категория работы с ВДТ или ПЭВМ | Уровень нагрузки за рабочую смену при видах работы с ВДТ |  |  | Суммарное время регламентированных перерывов, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа А, количество знаков | Группа Б, количество знаков | Группа В, часов | При 8-часовой смене | При 12-часовой смене |
| I | до 20000 | до 15000 | до 2,0 | 30 | 70 |
| II | до 40000 | до 30000 | до 4,0 | 50 | 90 |
| III | до 60000 | до 40000 | до 6,0 | 70 | 120 |

В ООО «Старт-Ком» уделяется значительное внимание режиму труда и выполняются все перечисленные выше требования.

4.2 Общие санитарно-гигиенические требования к рабочей зоне

Помещение, где расположено рабочее место, располагается на 1-м этаже пятиэтажного здания. Площадь помещения составляет 36 м2 (длина - 6 м, ширина - 6 м). Высота потолка - 3 м. В данном помещении оборудовано 6 рабочих мест, оснащенных ПК. Соответственно площадь, приходящаяся на 1 рабочее место, составляет 6 м2 (при нормативе 6 м2). Объем на 1 человека составляет 18 м3 (при нормативе 20 м3). Средняя температура воздуха в помещении составляет около 21˚С, относительная влажность воздуха - 37%, скорость движения воздуха - примерно 0,01 м/с. В помещении имеются центральное отопление. Искусственная вентиляция в помещении отсутствует.

Уровень шума в помещении не превышает установленной нормы (45 дБА), также оно не граничит с другими шумными помещениями.

В помещении имеется естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через 1 дверной проем (размерами 1,2м x 2,3м), ориентированных на юго-запад. Кроме естественного, имеется общее рабочее искусственное освещение - 6 потолочных ламп. План помещения представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 - План помещения с размещением оборудования

На данном рисунке цифрами обозначены следующие объекты: 1 -вешалка для одежды; 2 - мусорка, 3 - компьютерный стол, 4 - кресло, 5 - шкаф, 6 - стул, 7 - дверь, 8 - диван, 9 – раковина, 10 - унитаз.

Влажная уборка в помещении производится ежедневно. Чистка окон осуществляется не реже 2 раз в год.

Рабочее место представляет собой компьютерный стол, с размещенным на нем ПК, и офисное кресло. Поверхность кресла имеет полумягкую нескользящую, антистатическую и воздухопроницаемую обивку.

Необходимо отметить следующее: исследуемые показатели в целом удовлетворяют нормативным значениям охраны труда и безопасности.

Помещения ООО «Старт-Ком» с ПК оборудованы системами отопления, кондиционирования воздуха и эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. Ведется постоянный контроль нормируемых параметров микроклимата, ионного состава воздуха и содержание вредных веществ в нем.

В производственных помещениях ООО «Старт-Ком», в которых работа на ПК является основной, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах соответствует действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений.

Искусственная вентиляция в помещении ООО «Старт-Ком» реализована с помощью приточно-вытяжной системы вентиляции. Расчет искусственной вентиляции состоит в определении производительности вентилятора. Определяем производительность вентилятора по формуле 4.1:

# Wв=Vп⋅k,                                                         (4.1)

где Vп – объем помещения,

k - кратность объема воздуха (часовая); средняя кратность равна kср = 3,5.

Объем находится по следующей формуле 4.2:

# Vп =S×h,                                                         (4.2)

где S – площадь пола,

h – высота помещения.

V = 36 м2 × 3 м = 108 м3

Wв = 108 × 3,5 = 378 м3/ч.

Мощность электродвигателя для привода вентилятора определяем по формуле 4.3:

Nв = Wв⋅Nв⋅β3600⋅102⋅ηв,                                                   (4.3)

где Nв – напор вентилятора, Nв = 25 КПа;

β – коэффициент запаса мощности, β = 1,3;

ηв – коэффициент полезного действия вентилятора, ηв = 0,5.

Nв = 378 × 25 × 1,33600 × 102 × 0,5=0,067 кВт  , принимаем 0,1 кВт.

Мощность электродвигателя соответствует параметрам для помещения площадью 36 м2. В помещении установлена приточно-вытяжная вентиляционная система производительностью 400 м3/ч, что обеспечивает комфортные условия труда для 6 сотрудников.

На рабочих местах в помещении ООО «Старт-Ком» для размещения компьютерной техники уровень шума не должен превышать 75 дБА, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96. При выполнении работ с ПК в производственных помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений согласно Своду правил «СП 51.13330.2011 Защита от шума» для комфортного пребывания уровень звука в офисном помещении не должен превышать 55 дБА днем и 45 дБА (акустический децибел) ночью.

В производственных помещениях ООО «Старт-Ком», в которых работа с ПК является основной, вибрация на рабочих местах не превышает допустимых норм вибрации. Допустимые уровни шума на рабочих местах можно посмотреть в таблице 4.2.

Снизить уровень шума в помещениях с ПК можно:

- использование звукопоглощающих материалов, таких как ультратонкое стекловолокно, капроновое волокно, минеральная вата, древесноволокнистые и минераловатные плиты, пористый поливинилхлорид. Они ослабляют шум на 6-8 Дб;

- расположение комнат для работы операторов вдали от сильных источников шума;

- использование средств индивидуальной защиты органов слуха. К ним относятся наушники разных типов.

Таблица 4.2 - Допустимые уровни шума на рабочих местах программистов

| Название помещения | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Офис ООО «Старт-Ком» | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |

Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни шума которого превышают нормативные, должны размещаться вне помещений с ПК.

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергетического суммирования излучений отдельных источников (формула 4.4):

LΣ = 10lgi=1i=n100,1Li,                                          (4.4)

где Li – уровень звукового давления i-го источника шума;

n – количество источников шума.

Полученные результаты расчета сравниваются с допустимым значением уровня шума для данного рабочего места. Уровни звукового давления источников шума, действующих на оператора на его рабочем месте в ООО «Старт-Ком», представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Уровни звукового давления различных источников

| Источник шума | Уровень шума, дБ |
| --- | --- |
| Жесткий диск | 40 |
| Монитор | 17 |
| Клавиатура | 10 |
| Принтер | 45 |
| Сканер | 42 |

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудования в формулу, получим:

L∑ = 10(104 + 101,7 + 101 + 104,5 + 104,2) = 47 дБ.

Полученное значение 47 дБ не превышает допустимый уровень шума 50 дБА для рабочего места оператора в офисе ООО «Старт-Ком».

Искусственное освещение в помещении эксплуатации ПК ООО «Старт-Ком» осуществляется системой общего равномерного освещения. Освещенность на поверхности стола должна быть 300-500 лк (Люкс — единица измерения освещенности).

Расположим светильники параллельно длинной стороне помещения, имеющего:

- размеры помещения 6 х 6 м;

- высотой 3 м;

- площадь помещения (по формуле 4.5)

S = А × В,                                                   (4.5)

S = 6 × 6 = 36 м2.

Светильники расположены с зазором в 1,5 м установлены на потолке. Высота рабочих мест составляет 0,75 м, поэтому будет равна 2,25 м.

Световой поток группы ламп светильника найдем по следующей формуле 4.6:

Фсв = (Ен × S × k3 × Z)(N × h1),                                   (4.6)

где Ен - требуемый нормативный уровень освещенности рабочей поверхности. Возьмем Енорм = 300 лк – это наиболее оптимальное значение для данного помещения;

k3 = 1,5 - коэффициент запаса, учитывающий запыленность светильников и износ люминесцентных ламп в процессе эксплуатации, при условии чистки светильников не реже 4-х раз в год;

Z = 1,1 - коэффициент неравномерности освещения;

N - количество светильников;

h1 - коэффициент использования светового потока, h1 = 0,42.

Количество светильников в помещении можно определить по следующей формуле 4.7:

N = Sh2,                                                          (4.7)

где h - расчетная высота;

N = 362.252=6.1=6 шт.

Таким образом, можно рассчитать световой поток группы ламп светильника:

Фсв = (300 × 36 × 1,5 × 1,1)(6 × 0,42) = 7071 лм.

Учитывая, что светильник рассчитан на 4 лампы, получим световой поток одной лампы по формуле 4.8:

Фд = Фсв4.                                                           (4.8)

Фд = 70714   = 1768 лм.

По найденному значению светового потока можно определить тип и мощность лампы. Этому значению соответствует лампа ЛТБ40 мощностью 40 Вт со световым потоком 2100 лм. В помещении ООО «Старт-Ком» установлено 6 светильников с лампами ЛТБ40, что обеспечивает требуемый уровень освещенности 300 лк.

4.3 Производственная санитария

Мероприятия по производственной санитарии в офисе ООО «Старт-Ком» включают в себя правильную организацию рабочего места в соответствии с требованиями ГОСТов ССБТ.

В офисе ООО «Старт-Ком» соблюдены все регламентированные указания для обустройства рабочих мест:

- расстояние между столами сотрудников, удаление оргтехники от стен и других предметов, габариты столов соответствуют техническим нормам.

Разнообразная оргтехника – компьютеры, копиры, принтеры и т.д. – работает от электричества. Следовательно, всегда является источником возможного поражения током. В офисе ООО «Старт-Ком» уделяют внимание всем составляющим электробезопасности:

- контроль за состоянием проводки, розеток, вилок, выключателей;

- контроль и регулярная модернизация технической базы.

Правила техники безопасности, которые применяются в офисе ООО «Старт-Ком», достаточно просты:

- эксплуатация техники только по рекомендациям производителя;

- ограничение нагрузки на электрическую сеть;

- отключение приборов после работы.

Режим работы всех офисных сотрудников ООО «Старт-Ком» одинаковый: продолжительность рабочего дня 7 часов, начало в 9.00, окончание в 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

В офисном помещении предусмотрено помещение для приема пищи (зона с диваном), а также организованы предварительные и периодические медицинские осмотры работников, позволяющие своевременно выявлять симптомы профзаболеваний.

- в помещениях, оборудованных ПК, проводятся ежедневные влажные уборки, систематическое проветривание после каждого часа работы;

- офис ООО «Старт-Ком» оборудован приточно-вытяжной вентиляцией;

- в офисе есть в наличии аптечка для оказания первой помощи.

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать возможность размещения на рабочей поверхности необходимого комплекта оборудования и документов с учетом характера выполняемой работы.

Рабочий стул (кресло) должен обеспечивать поддержание физиологически рациональной рабочей позы оператора в процессе трудовой деятельности.

Клавиатура на рабочем месте оператора должна располагаться так, чтобы обеспечивать оптимальную видимость экрана. Клавиатура должна иметь возможность свободного перемещения и располагать на поверхности стола на расстоянии от 100 до 300 мм от переднего края.

Определенные характеристики клавиатуры могут влиять на осанку, принимаемую оператором, работающим с видеотерминалом.

Пригодность является удовлетворительной, если пользователи при применении клавиатуры для выполнения производственного задания могут достигать необходимого уровня функциональных характеристик при приемлемом уровне рабочего напряжения и комфорта.

Результаты анализа условий труда в офисе ООО «Старт-Ком» сведены в таблицу 4.4.

Таблица 4.4 – Результаты анализа условий труда

| Факторы условий труда | Единицы измерения | Нормативное значение | Измеренное значение | Заключение соответствий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент естеств. освещенности | % | 1,5 | 6 | соответствует |
| Ориентация светопроемов | - | север, северо-восток | юго-запад | не соответствует |
| Падение естеств. света | - | слева | справа | не соответствует |
| Высота помещения | м | 3 | 3 | соответствует |
| Площадь на одно раб. место | кв.м | 6 | 6 | соответствует |
| Объем на одно рабочее место | куб.м | 20 | 18 | не соответствует |
| Покрытие пола | - | антистатическое | антистатическое | соответствует |
| Отопление | - | должно быть | есть | соответствует |
| Вентиляция искусственная | - | должна быть | есть | соответствует |
| Температура воздуха | °С | 18-22 | 21 | соответствует |
| Относ. влажность воздуха | % | 31-62 | 37 | соответствует |
| Подвижность воздуха | м/с | не более 0,1 | 0,01 | соответствует |
| Уровень шума | дБА | 50 | 45 | соответствует |
| Расстояние от глаз до экрана | мм | 500-700 | 600 | соответствует |
| Наличие регулирующих устройств на окнах | - | должно быть | нет (окон нет) | не применимо |
| Влажная уборка | раз/день | 1 | 1 | соответствует |
| Чистка светильников | раз/год | 2 | 2 | соответствует |
| Наличие огнетушителя | - | должен быть | есть | соответствует |
| Наличие аптечки | - | должна быть | есть | соответствует |
| Высота рабочего стола | мм | 725 | 725 | соответствует |
| Пространство для ног | мм | 600х500х450 | 600х500х450 | соответствует |
| Работа за ПК без перерыва | час | не более 2 | 4 | не соответствует |
| Регламент. перерывы | мин | 30-60 | 60 | соответствует |

Необходимо отметить следующее: исследуемые показатели в целом удовлетворяют нормативным значениям охраны труда и безопасности в офисе ООО «Старт-Ком».

Однако были обнаружены следующие незначительные отклонения от норм:

- ориентация светопроема на юго-запад вместо рекомендуемого севера или северо-востока;

- падение естественного света справа вместо рекомендуемого слева;

- объем на одно рабочее место составляет 18 м3 при нормативе 20 м3 (отклонение 10%);

- работа за ПК без перерыва ведется 4 часа подряд.

Данные отклонения не являются критичными и компенсируются наличием качественного искусственного освещения и вентиляции.

4.4 Требования выполнения условий охраны труда по противопожарному состоянию

В офисе ООО «Старт-Ком» разработана, издана и размещена документация по пожарному состоянию.

Каждое помещение офиса оборудовано пожарной сигнализацией и огнетушителями. В помещениях с эксплуатацией ПК наиболее вероятны пожары классов «А» и «Е».

Офисное здание ООО «Старт-Ком» оборудовано АПС (автоматическая пожарная сигнализация). В эту систему входят технические устройства, позволяющие обнаружить пожар, обработать и передать эту информацию на установки пожаротушения и оповещения, в том числе на пульт МЧС.

Для тушения очагов возгорания используются углекислотные огнетушители с массой заряда 3 кг (ОУ-3), порошковые с массой заряда 4 кг (ОП-4). В офисных помещениях ООО «Старт-Ком» используются углекислотные огнетушители с массой заряда 3 кг (ОУ-3), количество которых соответствует количеству помещений, в которых находятся люди. В рассматриваемом помещении площадью 36 м2 установлен 1 огнетушитель ОУ-3, что соответствует нормативам (1 огнетушитель на 40 м2).

За соблюдение мер безопасности в служебных кабинетах, иных помещениях отвечает руководитель предприятия ООО «Старт-Ком». Это общий принцип, который видоизменяется и дополняется законодателем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был разработан интерактивный веб-ресурс для бренда дронов «Коптра», направленный на создание единого информационного пространства для представления продукции и взаимодействия с клиентами. Ресурс предоставляет удобный доступ к каталогу продукции с системой версий и вариаций, конструктору полётных зон с автоматическим расчётом стоимости, возможностям оформления заявок и инструментам административного управления, что способствует повышению эффективности продаж и цифровизации бизнес-процессов компании.

В первой части представлен объект исследования — компания ООО «Старт-Ком» и бренд дронов «Коптра», проведен обзор аналогов веб-ресурсов, сформулированы функциональные и нефункциональные требования, а также разработано техническое задание.

Во второй части, посвященной проектированию веб-ресурса, выполнены следующие этапы: разработана архитектура веб-ресурса, спроектирована архитектура алгоритмов, создан интерфейс пользователя и определена структура базы данных с восемнадцатью взаимосвязанными таблицами.

Третья часть охватывает реализацию веб-ресурса: описана логика диалога с пользователем, реализован интерфейс пользователя, проведены разработка и подключение базы данных, реализована клиентская логика и модульная архитектура JavaScript, внедрена система безопасности веб-ресурса, а также выполнена интеграция внешних сервисов и API.

В разделе безопасности жизнедеятельности перечислены все необходимые меры для соблюдения безопасных условий труда разработчика, включая расчёты освещённости, уровня шума и вентиляции помещения.

Разработанный интерактивный веб-ресурс представляет собой готовое решение для цифровизации процессов представления и реализации продукции бренда дронов «Коптра». Он объединяет информационную составляющую, систему версий и вариаций товаров, конструктор полётных зон, систему управления заявками и административную панель в едином цифровом пространстве, обеспечивая удобный доступ к информации о продукции и эффективное взаимодействие с клиентами.

Ресурс создан с использованием современных технологий (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL) и библиотек (RequireJS, Swiper, Font Awesome, Summernote), что гарантирует его надежность, производительность и удобство использования. Реализована многоуровневая система безопасности, включающая токен-авторизацию администратора, защиту от CSRF-атак, валидацию пользовательского ввода и интеграцию с Google reCAPTCHA v3. Проект готов к размещению на хостинге и дальнейшему внедрению, что позволит значительно улучшить взаимодействие с клиентами и повысить эффективность продаж продукции бренда «Коптра».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ